Sejny, dnia 13.05.2009 r.

Wyjaśnienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku - etap IV. 
Znak sprawy: OR 3421/03/09

W związku z zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na budowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku - etap IV oraz na podstawie Art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r z późn. zm., uprzejmie informuje, że wpłynęły następujące zapytania w przedmiocie zamówienia:

Treść zapytania oraz odpowiedzi:

Pytanie 1:  Po oględzinach miejsca wykonania prac stwierdzamy, że w pomieszczeniach piwnicznych należy wykonać pogrubienie tynków przynajmniej o 3 cm na całej powierzchni.
Odpowiedź: Uważamy za wystarczające pogrubienie tynków ścian piwnic średnio o 2 cm.  Zmianę  grubości tynków uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót branży budowlanej, który należy uwzględnić  przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.

Pytanie 2: Przy robotach posadzkowych w przedmiarze robót nie występuje gruntowanie powierzchni. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót taką czynność przewiduje.

Odpowiedź: Roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem, przyjęto, że właściwie wykonane przez Wykonawcę podkłady oraz tynki nie będą wymagały gruntowania przed wykonaniem warstw wykończeniowych.

Pytanie 3: Prosimy o podanie wielkości zabezpieczenia P 304.

Odpowiedź:  Wyłącznik różnicowo-prądowy  P304 25-30-AC

Pytanie 4: Jaka jest moc transformatora 230/24V?

Odpowiedź:  Transformator 230/24V 250VA

Pytanie 5: Prosimy o podanie rozmiaru kanału podpodłogowego do zasilania urządzeń komputerowych.

Odpowiedź:  Kanał podpodłogowy o pojemności 70 przewodów typu UTP  np. OBO BETTERMANN szer. 190mm.

Pytanie 6: Prosimy o podanie wyposażenia puszki podpodłogowej 6 i 9 modułowej jakiej firmy lub nr. katalogowy.

Odpowiedź:  Wyposażenie puszek w gniazda komputerowe i elektryczne przewidziano w następnym etapie  realizacji inwestycji. Do każdego punktu elektryczno logicznego PEL  należy doprowadzić po dwa kable UTP kat.6 (komputer + telefon) + przewód zasilający OMY  3x2,5mm².

Puszka 6 modułowa – 4 x UTP kat.6  +  OMY 3x2,5mm²

Puszka 9 modułowa – 8 x UTP kat.6  +  OMY 3x2,5mm²

Puszki ścienne           – 2 x UTP kat.6  +  OMY 3x2,5mm²

W załączeniu:

- przedmiar robót na  zmianę  grubości tynków